

澄港开委环审〔2026〕19号


关于江阴市长洋贸易有限公司无锡（江阴）港
申夏港区1号港池码头改扩建工程
环境影响报告书的批复
江阴市长洋贸易有限公司：
你单位报送的《无锡（江阴）港申夏港区1号港池码头改扩建工程环境影响报告书》已收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》和国家、江苏省建设项目环境保护管理相关法律法规规定，现已审理完结。
一、经审理查明：
你单位拟在江阴临港经济开发区无锡（江阴）港申夏港区1号港池建设无锡（江阴）港申夏港区1号港池码头改扩建工程（项目代码：2312-320281-89-01-871404）。
二、审查情况如下：
在工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实审批意见和报告书中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，执行要求如下：
1、废气：施工期执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表 1标准限值；运营期厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值。
2、废水：施工废水经沉淀后回用于施工用水、冲洗车辆或施工场地内抑尘洒水用水等；运营期码头冲洗废水、喷洒废水、初期雨水依托现有沉淀池处理后达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1“道路清扫”标准限值后回用于冲洗和洒水抑尘用水，不外排；到港船舶舱底油污水和船舶生活污水全部交由船舶污染物接收单位收集处理；施工现场生活污水和码头员工生活污水经相应预处理达接管标准后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理、达标排放。
3、厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。
4、落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求。
5、本项目污染物排放不得突破无锡市江阴生态环境局核定总量。
6、加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。
7、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。
8、加强生态环境保护，落实各项生态环境影响减缓保护措施，降低项目对周边生态环境的影响。
三、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。本项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。
四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化或自批准之日起满5年方开工建设，须报我委重新审批。
五、项目主体工程、辅助工程及污染防治措施须经安全认证并经安全主管部门同意后，方可投入运行。
江苏江阴临港经济开发区管理委员会
2026年2月28日
江苏江阴临港经济开发区管理委员会        2026年2月28日印发
江苏江阴临港经济开发区管理委员会（行政审批）


政（








— 4 —
— 1 —


